ООО “Звезда-Электроника”          E-mail: info@zvezda-el.ru          Интернет: http://www.zvezda-el.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на преобразователь частоты

| Дата заполнения: « » 20 г. |
| --- |
| Сведения о заказчике |
| Наименование: |
| Адрес:____________________________________________________________________________ |
| Сфера деятельности |  |
| Веб-сайт, e-mail |  |
| Контактная информация |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Тел / Факс |  |

| Характеристики питающей сети |
| --- |
| ( ~3ф, 380 В, 50 Гц ( ~1ф, 220 В, 50 Гц Другое: |
| ( Кабельная линия ( Воздушная линия ( Троллейная линия |
| Качество питающей сети: перепады напряжения, помехи от мощных потребителей, наличие конденсаторных установок, другие особенности |
| Мощность питающего трансформатора ______ кВА (для преобразователей > 93 кВт) |
| Марка асинхронного электродвигателя: |
| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная частота, Гц |  | Номинальная скорость, об/мин |  | Длина кабеля от ПЧ до двигателя, м |  |

| Требования к регулированию: |
| --- |
| Минимальная частота вращения ______ об/мин | Максимальная частота вращения _______ об/мин | Необходимая точность по скорости _______% |
| Характер нагрузки (тип механизма): _________________________________________________ Примеры: Насос центробежный, насос погружной, вентилятор, конвейер, компрессор поршневой, мешалка, подъемный механизм и т.п. |
| Необходимость быстрого торможения: ( ДА ( НЕТ Если ДА: Время торможения ________ с, Момент инерции нагрузки _______кгм2 |
| Необходимость поддержания технологического параметра: ( Давления ( Разряжения ( Расхода ( Температуры Другое: |
| Дистанционное управление ПЧ | ( Не требуется ( от пульта ДУ ( MODBUS ( PROFIBUS Другое |
| Преобразователь частоты предполагается разместить: ( В промышленной зоне ( В жилой или коммерческой зоне В месте установки преобразователя частоты имеются приборы, чувствительные к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование и др.) ( ДА ( НЕТ |
| Характеристики окружающей среды | Требуемая степень защиты от пыли и влаги IP ______ |
| Диапазон рабочих температур от оС до оС | Влажность до ______ % |  |

Необходимость поставки дополнительного оборудования: ( Вх.фильтр ( Вых.фильтр ( ЭМИ-фильтр ( Синус-фильтр ( Выносной пульт другие требования: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист отправить на info@zvezda-el.ru